## Slide 1: Encuentro Utilities Madrid Hub: Transporte y Distribución

## Slide 2
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 3: Esquema General
Subestación de Transporte
Subestación de Distribución
Central Térmica de Generación
Parque Eólico
Red de Transporte
Red de Distribución
Consumo Industrial
Consumo Doméstico
Centro de Control
Sistemas Eléctricos.
Características:
Gran tamaño.
Complejos.
Dinámicos: equilibrio constante generación/demanda.
Fallo de cualquier elemento afecta a la estabilidad del sistema.
Intensivos en capital y largos periodos recuperación de inversiones.

## Slide 4
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 5: Introducción a la cadena de valor: Negocios Regulados frente a Negocios Liberalizados
Generación
Transporte
Distribución
Comercialización
ACTIVIDAD LIBERALIZADA
Intensamente competitiva
Mercado Mayorista
Competencia basada en costes
Mix de generación diversificado
ACTIVIDADES REGULADAS
Monopolio natural debido a los elevados costes fijos
Necesidad de expandir la red de manera continua para adecuarse al aumento de demanda
Clientes cautivos
Eficiencia en costes crítica
ACTIVIDAD LIBERALIZADA
Actividad competitiva
Mercado Minorista y Mayorista
Protección a consumidores vulnerables
MERCADO MAYORISTA DE COMPRA-VENTA DE ENERGÍA
MODELO RETRIBUTIVO FIJADO POR LA REGULACIÓN

## Slide 6
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 7: Remuneración Actividades Liberalizadas Mercado Mayorista de compra – venta de energía
Generación
Transporte
Distribución
Comercialización
ACTIVIDAD LIBERALIZADA
Intensamente competitiva
Mercado Mayorista
Competencia basada en costes
Mix de generación diversificado
ACTIVIDADES REGULADAS
Monopolio natural debido a los elevados costes fijos
Necesidad de expandir la red de manera continua para adecuarse al aumento de demanda
Clientes cautivos
Eficiencia en costes crítica
ACTIVIDAD LIBERALIZADA
Actividad competitiva
Mercado Minorista y Mayorista
Protección a consumidores vulnerables
MERCADO MAYORISTA DE COMPRA-VENTA DE ENERGÍA
MODELO RETRIBUTIVO FIJADO POR LA REGULACIÓN

## Slide 8: Mercado Mayorista de compra – venta de energía Agentes del mercado
OFERTAS DE ADQUISICIÓN DE ENERGÍA
OFERTAS DE VENTA DE ENERGÍA
MERCADO DE PRODUCCIÓN
Mercado diario
Suministro ofertado al día siguiente
Mercado Intra-diario
Ajuste a la programación diaria
Mercado de restricciones y SS. CC Condiciones de calidad, fiabilidad
Contratos bilaterales físicos
OPERADOR DE MERCADO
Casación de ofertas
Operaciones de liquidación
OPERADOR DEL SISTEMA
Viabilidad técnica de la casación
Gestión de los SS. CC.
Productores
Agentes externos
Comercializadores
C. Cualificados
Comercializadores U.R

## Slide 9: Mercado Mayorista de compra – venta de energía Funcionamiento de los mercados
El mercado mayorista de electricidad es el conjunto de transacciones en el que los agentes del mercado intercambian energía para distintos plazos

## Slide 10: Mercado Mayorista de compra – venta de energía Casación de ofertas
Ofertas en base al coste de oportunidad
Desglose horario
Precio instrumental mínimo 0 (nucleares, eólicas..)
Ofertas simpleas y con condiciones complejas
Deben participar todas las unidades no comprometidas en contratos bilaterales
Curva bastante Inelástica
Grandes variaciones entre días laborables y festivos y de la estación del año
Precio instrumental máximo 180,3 €/MWh para asegurar el suministro
Precio instrumental de compra:
- Asegurar la casación
Industria y estaciones de bombeo que pueden modular la producción con el precio de la energía
Centrales menos eficientes, hídricas regulables
Segundo Tramo: Ciclos combinados eficientes y térmicas de carbón
Precio instrumental 0: Ofertas de venta siempre casadas (eólicas, nucleares, hídricas fluyentes…)
Precio marginalista de casación:
El precio horario será igual al precio de la última oferta de venta casada
PRESENTACIÓN OFERTAS VENTA
PRESENTACIÓN OFERTAS ADQUISICIÓN
CASACIÓN
Curvas agregadas de venta y adquisición para una hora del día

## Slide 11
Viabilidad técnica de la casación
Análisis de las restricciones de la red de transporte mediante simulaciones del estado de la red en base al PDB
Modificación de la generación para satisfacer la demanda
Reserva de potencia (oferta obligatoria). Contratación de excedente de capacidad
Regulación secundaria o banda de regulación (oferta voluntaria). Subastas de la capacidad disponible. Remuneración por MW y MWh
Regulación terciaria (obligatoria para aquellos productores que puedan variar la producción en 15’). Remuneración sólo por MWh
Interconexiones
Contratos bilaterales
CASACIÓN
Restricciones Técnicas
Mercado SS.CC.
PROGRAMA DIARIO VIABLE (PDV)
PROGRAMA DIARIO BASE (PDB)
Mercado Mayorista de compra – venta de energía Operación Técnica
D-1
Operación Técnica del sistema
Operación Económica del sistema

## Slide 12
Ofertas de Ajustes en la Venta
Oferta de Ajuste de Adquisición
Casación del mercado intradiario
Gestión de desvíos y restricciones técnicas
Operación Tiempo Real
Mercado Mayorista de compra – venta de energía Mercado intradiario
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO INTRADIARIO
Mercado de ajustes sobre la programación diaria viable (D-1)
Existen seis sesiones a lo largo del día
No es obligatorio participar en él
Agentes participantes:
Todos los agentes de venta que lo deseen
Los agentes compradores que hayan participado en el mercado diario o en contratos bilaterales físicos
Precio único para cada hora y cada sesión: precio marginal horario
PROGRAMA DIARIO VIABLE (PDV)
D
Programación Horaria Final
D-1

## Slide 13
Precio
Algunos factores que Influyen en el aumento o disminución del precio:
P1 - Aumento de la producción con energías renovable disminuye el precio de la energía
P2 - Aumento del precio del Gas Natural aumenta el precio
P3 - Las paradas de las centrales nucleares aumentan el precio
Mercados
Mercado a Plazo
Precio pactado entre las dos partes
Mercado Diario
Mercado Intradiario
Aumento o disminución de centrales con precio instrumenta
P1
P2
P3
€/MWh
MWh
Mercado Mayorista de compra – venta de energía Fijación de precios
Marginal Casación | 85.02%
Restricciones Técnicas | 5.68%
Mercado Intradiario | -0.05%
Pagos por Capacidad | 6.65%
Servicios Complementarios | 2.70%

## Slide 14
Panorama Energético en España
Precio* (c€/kWh) | España | Francia | Alemania | UK
Industriales | 11,55 | 8,09 | 8,95 | 10,97
Domésticos | 17,66 | 9,86 | 14,41 | 16,03
Parámetros Físicos | España
Capacidad Instalada (GW) | 102,5
Potencia Punta (GW) | 43,53
P máx/ P instalada | 42,5%
Demanda Energía anual (TWh) | 250
Red de Transporte (km) | 41,369
Calidad de Suministro | España | Países Bajos | EEUU | Nueva Zelanda
TIEPI (h) | 1,12 | 0,3 | 2 | 2
NIEPI (nº de ocurrencias) | 1,47 | 0,23 | 1,7 | 1
Chart: 
| España | Francia | Alemania | UK
Domésticos | 17.66 | 9.86 | 14.41 | 16.03
Industriales | 11.55 | 8.09 | 8.95 | 10.97
* Precio final facturado

## Slide 15
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 16: Remuneración de Actividades Reguladas
Generación
Transporte
Distribución
Comercialización
ACTIVIDAD LIBERALIZADA
Intensamente competitiva
Mercado Mayorista
Competencia basada en costes
Mix de generación diversificado
ACTIVIDADES REGULADAS
Monopolio natural debido a los elevados costes fijos
Necesidad de expandir la red de manera continua para adecuarse al aumento de demanda
Clientes cautivos
Eficiencia en costes crítica
ACTIVIDAD LIBERALIZADA
Actividad competitiva
Mercado Minorista y Mayorista
Protección a consumidores vulnerables
MERCADO MAYORISTA DE COMPRA-VENTA DE ENERGÍA
MODELO RETRIBUTIVO FIJADO POR LA REGULACIÓN

## Slide 17: Negocio en Actividades Reguladas
Remuneración marcada por la Regulación
OPEX
Las tarifas de acceso
Liquidación de los ingresos del sistema
Modelos retributivos de las actividades regulada
  Incentivo a las inversiones (CAPEX)
  Reconocimiento de la Eficiencia (OPEX)
CAPEX
Gestión eficiente de inversiones en activos
Rentabilizar inversiones
Gestión integrada del ciclo de activos
Nuevas tecnologías
  Gestión eficiente de las operaciones
Costes en Redes y Comercial:
  Costes de operación y mantenimiento
    Material y mano de obra (propio y externo)
    Ciclo comercial
  Costes de comunicaciones y estructura
  …
Penalizaciones por calidad
Recuperación de energía
OPTIMO?
+
FIJO Y DECRECIENTE

## Slide 18
Son los peajes por el uso de las redes de transporte y distribución, aunque también incluyen otros costes regulados
Son únicas en todo el territorio español
Su estructura se establece en el R.D. 1164/2001 de 26.10.01 y en el R.D. 1435/2002 para b.t.
Se revisan anualmente por años naturales y también pueden ser revisadas trimestralmente (R.D. 1202/2010) si:
  Se producen eventuales desfases en las liquidaciones
  Se producen cambios regulatorios
  Se producen circunstancias especiales
Las cobran, en primera instancia, las empresas comercializadoras y, posteriormente las distribuidoras a las comercializadoras
Están estructuradas en función de la tensión de suministro y el número de períodos tarifarios aplicables
Tienen complementos por excesos de potencia y energía reactiva
Retribución actividades reguladas Las tarifas de acceso
Precio de la energía
Casación
Restricciones Técnicas
Servicios Complementarios
Mercado Intradiario
Tarifas de Acceso
Tarifas de Acceso
Características principales

## Slide 19
Retribución actividades reguladas Liquidación de los ingresos del sistema
Las empresas de distribución no retienen los ingresos procedentes de la facturación de las tarifas de acceso, sino que actúan como meros recaudadores del Sistema.
Los ingresos correspondientes a estas tarifas son entregados a la CNE (Comisión Nacional de Energía) y pasan a formar parte de su sistema de liquidaciones de las actividades reguladas.

## Slide 20
Reconocimiento de todos los costes y asignación de un factor de rentabilidad.
Rt = CAPEX + ROE + OPEX
La tasa de retorno debe cubrir las inversiones realizadas, así como incentivar proyectos de inversión
Coste por servicio (Cost plus)
Retribución por incentivos (Revenue cap )
El regulador pone un tope de ingresos mediante un factor de eficiencia asociado al aumento del IPC revisable cada periodo regulatorio.
Rt = CAPEX(eficientes) + ROE + OPEX(eficientes)
Rt+1 = R (t) * (IPC – X)
Desacopla los ingresos de los costes.
Costes medios (Yardstick)
Reconocimiento de costes en base a los costes medios de las empresas del sector.
Los ingresos reconocidos para cada empresa no dependen de sus propios costes.
Es un mecanismo de competencia indirecta.
Red de referencia
Herramienta informática que reproduce una red teórica conectando los centros de consumo con la red de transporte de la manera más eficiente.
Permite comparar la red existente frente la red teórica de cara a incentivar el desarrollo eficiente de la misma.
Recuperación de todos los costes
Incentiva la eficiencia
Todas las empresas tiene incentivos en bajar sus costes
Objetiva y exacta
No incentiva la eficiencia en costes (incentiva la sobreinversion)
Posibilidad de sobreremuneraciones los primeros periodos regulatorios
Generalmente las empresas nos son 100% comparables
Difícil de implementar
Alta necesidad de sistemas
Retribución actividades reguladas Modelos retributivos de las actividades reguladas

## Slide 21
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 22: Situación España
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Prima RE | 2827885 | 4096839 | 6521185 | 7066915 | 6984805 | 8585853
Distribución y gestión comercial | 4160494 | 4364285 | 4608278 | 5488187 | 5450768 | 5005368
Desajustes | 736819 | 1382594 | 1344109 | 2387091 | 1690953 | 3256080
Transporte | 1089773 | 1246428 | 1344021 | 1397104 | 1534426 | 1477453
Otros (interrumpibilidad, compensaciones insulares, cuotas…) | 1598642 | 2182373 | 2151092 | 1293122 | 818348 | 2155947
M €
Var. 07-12
205%
Var. 07-12 20%
Costes (€/Mwh) | 41 | 50 | 65 | 69 | 65 | 83
Ingresos (€/MWh) | 36 | 28 | 46 | 51 | 52 | 60
Aún a pesar de los cambios introducidos en los últimos años y, especialmente, en 2012 los ingresos y los costes que soporta la tarifa de acceso siguen estando descompensados
FIJO Y DECRECIENTE?

## Slide 23
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 24: Mapa de procesos HPUM – T&D
OPEX
CAPEX
Remuneración marcada por la Regulación
1
.
Manage the Asset
Infrastructure
1
.
1
Manage Investments
1
.
2
Manage Asset Programs
1
.
4
Manage Asset Information
1
.
3
Manage Asset Strategy
Back to Level
1
Data Management
&
Audit
Information
Strategy
,
Arch
.
&
Governance
Net
.
Analysis
&
Long term
Planning
Reg
./
Asset Strat
.
Policy
/
Compliance
Asset Risk
Management
Asset Perf
.
&
Condition
Management
System
/
Mat
.
Design
,
Innov
.
&
Eng
.
Asset Planning
Constr
.
Project
Design
&
Estimation
Maintenance
Forecasting
Project Sourcing
Asset Investment
Review
Long
&
Medium
Term Planning
Capital
&
OM
Budgeting
Investment
Analysis
2
.
Plan
,
Manage
&
Execute
2
.
3
Execute Work
Work
Execution
Asset
Comms
. /
Work
Closure
Field
Perform
.
Mgmt
.
Contract
.
Delivery
Mgmt
Field
Logistics
2
.
2
Manage Work
Work
Assign
/
Dispatch
&
Monitor
Work
Initiation
&
/
or Bundling
Schedule
Materials
Require
.
Planning
Preq Mgmt
Design
&
Estimate
Maintenance
Construction
/
Replacement and Reinforcement
6
.
Manage the Meter
5
.
Manage Revenue
&
Tariffs
Connections
Management
Revenue
&
Product
Management
Pricing
&
Tariffs
Management
Customer Policy
Management
4.
Operate the Network
3
.
Manage
the
Customer
Customer
Request
/
Response Mgmt
Customer Req
/
Response Mgmt
(
emergency
)
Rechargeable
/
Recoverable
Revenue Mgmt
7
.
Manage
Regulatory Affairs
Reg
. /
Revenue
Strategy Mgmt
Reg
.
Interface Mgmt
2
.
1
Plan
Work
&
Enterprise
Resources
Integrated
Resource
&
Supply Chain
Planning
Contractor
Strategy
Delivery
Performance
Management
2
.
4
Plan
&
Manage Supply Chain
Manage Supply
Chain Systems
Procure Material
and Service
Manage Materials
Receipt
,
Store
,
and Deliver
Pay Supplier
Plan Material
Demand
Design
&
Estimate
New Connections
Emergency
&
Repair
C
o
n
n
e
c
t
i
o
n
R
e
q
u
e
s
t
Approved Replacement
Projects
Approved
Maintenance
/
Compliance
Programs
Approved
Reinforcement Projects
Perform
Operational
Planning
Provide
Operational
Support
Real Time
Operations
,
Monitor
&
Control
Manage Planned
Events
Manage Un
-
Planned Events
Provide Meter
Assets
Manage Meter
Assets
Administer Meter
Point
Manage Meter
Reading
Process
&
Aggregate Data
Manage Comms
.
Environment
Manage
Emergencies
Outage
Communication
8
.
Manage the Intelligent Network
Manage
Distributed
Generation
Manage Demand
Response
Manage
Automation
&
Self
-
Healing Grid
Perform
Predictive
Monitoring
E
m
e
r
g
e
n
c
y
R
e
s
p
o
n
s
e
Manage
Operational
Information
Manage
Intelligent
Network Ref Arch
Manage Network
Quality
Gestión del ciclo de vida de las inversiones
Gestión de trabajos (mantenimiento, averías, NNSS, etc.)
Gestión de ingresos y asuntos regulatorios
Gestión de la cadena de abastecimiento
Operación de la red
Operación de la red Smart
Gestión de la medida e infraestructura de lectura
OPTIMO?

## Slide 25
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 26: Key Trends
Trend | Response
Capex deferral | TDAM: Asset Information, CBM, Asset Analytics (H1)
Cost reduction | T&D Business Transformation (e.g. UKPN, Xcel BT) WFRM & TDAM Advanced Analytics
Reliability & Outage Communication | Comed OCS solution OMS / DMS (Siemens, Oracle, GE) Outage process improvements and analytics (Coned)
AMI and Energy Efficiency | End to end AMI solutions (Oracle, eMeter) SMOC (PHI, BC Hydro)
Renewable Integration | ADMS (Siemens) End to end AMI solutions Distribution Ops Analytics SMOC
Carve-outs and change in ownerships | T&D Integration & Op Models (OneOK, Xcel, UKPN) AMI Integration (Exelon Eagle) SMOC integration

## Slide 27: Tendencias y aplicación de nuevas tecnologias en T&D
Analytics
Teledetección
Mobility
Smart
Theft Analytics
Dispositivos de movilidad en Trabajos campo
Microgen. BT
Láser “Lidar”
Smart Metering en BT
Asset Analytics
Fotogrametría
Smart City
Vehículo Eléctrico
Masivo
Piloto
Experimental
Grado de Implantación:
Smart Grid
Monitorización equipamientos Centrales /S.E.
Outages + e-scheduling+DMS+Oms en BT
Operación remota de la red de AT
Notes: Concepts to think about – Spacetime insight = Front End or Rich internet Application – Could be multiple providers
Middle tier = data delivery environment – can be other vendors  a key asset ACN owns is in this space ACN MADX – Multi Resolution Asset Data Exchange  pulls the GIS and SAP systems data together to provide powerful analytic capabilities
Third tier = Source Data – will be clients – Client Data Sources
What Accenture brings is the Analytics, Processes, and Know how to pull it all together
Needs to be specific and generic
Structured data = can go to a database and develop a query
Non-Structured Data = Documents, photo, email, audio recording, video recording

## Slide 28: Advanced Asset Analytics – Case Study
Visualization
Reports
Dashboards
Unstructured Data Sources
EAM M&I
Total Oil Analysis
Customer Data
Sensor Data
Failure Details
Financial Data
AMI / SMI Data
Performance Data
Load Data
SCADA Data
Delivery Pnt Perf
Outage Data
Structured Data Sources
Front End/ RIA
Data Delivery Environment
Client Source Data Integration
Vendor Components
Vendor Components
Multi-Resolution Asset Data Exchange
GIS
Raster Imagery
Photos
Audio/Video
Documents
Emails
STI STAS
Business Intelligence tools
Client’s existing EAM platform
Additional Asset Analytics Server/Datamart providers
STI STAS Viewer within Browser (Internet Explorer)
BI/BW
EAM
Asset Analytics Datamart
Asset Analytics Server
BI/BW Server
Accenture’s Advanced Asset Analytics brings together detailed High Performance Utility Model processes and comprehensive analytics to deliver a four-tier solution that includes a Front End/Rich Internet Application, an Advanced Data Delivery Environment, and a cascading framework for data rationalization of both structured and unstructured asset data sources.
Notes: Concepts to think about – Spacetime insight = Front End or Rich internet Application – Could be multiple providers
Middle tier = data delivery environment – can be other vendors  a key asset ACN owns is in this space ACN MADX – Multi Resolution Asset Data Exchange  pulls the GIS and SAP systems data together to provide powerful analytic capabilities
Third tier = Source Data – will be clients – Client Data Sources
What Accenture brings is the Analytics, Processes, and Know how to pull it all together
Needs to be specific and generic
Structured data = can go to a database and develop a query
Non-Structured Data = Documents, photo, email, audio recording, video recording

## Slide 29: Asset Analysis / Age Forecasting – Screen Shots

## Slide 30: Leading Utilities focus on the end-to-end Outage Management and Communication Processes
Ongoing Preparation
Pre-event Planning
Restoration
Close Out
Event Simulation
Outage
Mobilization
Storm Role Planning
Restoration Priorities
Incident Command System (ICS)
OMS
Outage Closeout
Lessons Learned
Stakeholder Reporting
Storm Predictive Modeling
Damage Assessment & Site Safety
Work Planning & Dispatch
Mobile
Device
ETR
Storm Readiness
Outage Analysis & Prediction
Outage Restoration
After Action Implementation
Predictive Model Update
Outage Communications
Outage Communications System
Internal Communication
Channel Management
External Communication
Integrated Services Operations
Services Operations Center
Fault Management, Performance Mgmt., Configuration Mgmt., etc.

## Slide 31
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 32: Oferings Accenture
Official IPAMs description: Accenture Smart Grid Services (ASGS) provides solutions and services to utilities owning electricity, water, and gas networks, and to large pipeline operators in the energy sector. Solutions include, but not limited to: Work, Field Resource Management; Transmission & Distribution Asset Management; Advanced Metering Infrastructure (AMI), Grid Operations and BPO.
Grid Operations (GO)
SCADA
DMS/OMS/EMS
Smart Grid Communications
Grid Operations Cyber Security
Power Systems Engineering
Core T&D
Transmission and Distribution Asset Mgmt. (TDAM)
Asset Analytics
Asset Investment Planning and Management
Multi-resolution Asset Data Exchange
GIS
Smart Grid Strategy, Network Communications, Security, Smart Metering Managed Service (BPO)
Automated Metering Infrastructure (AMI)
Meter Data Management
Network Communications
Data Integration
Program Management
Work, Field & Resource Mgmt. (WFRM)
Work and Asset Management
Work Management Diagnostics
Supervisor Enablement
Mobile Workforce Management

## Slide 33: ASGS “Big Deal” Value Proposition
AO
(MDM, Head End, Middleware, Security, CIS, NOC, Transaction Management)
BPO
(Meter Exceptions, NOC, Customer Back Office, Transaction Management)
Asset Financing*
Meter Provider / Deployment*
End to End Program Management
H/W, S/W, Comms, Meters
End to end Smart Metering Implementation and/ or Managed Service
Initial deal(s) will require a Build phase paid for by the clients followed by a $/Meter all-in run service
Once we have a managed services platform both the Build and Run can be provided as a $/Meter proposition
Leverage analytics to tie fees to identification of benefits (e.g. theft)
Description
Reduced end to end spend (20-30%)
Reduced risk
Provision of advanced capabilities (analytics) to drive business outcomes
Value Proposition
Exelon – Eagle - $60-200M – part of Exelon’s consolidation
Providence – AGL (and others) - $130M – Active discussions with AGL, Energy Australia and Origin
Future pipeline: Brazil, Turkey, E.On, Japan – EALA / APAC Match Fit
Pipeline
33
Turnkey Implementation: $60-120M
Managed Service: $150M – 300M
Deal Size
“MANAGE”
“INTEGRATE”
“OPERATE”
AMI Applications
(Customer Portal, MDM, Head End, CIS)
Smart Operations Center
Analytics / BI / Insights
Meter Deployment Tracking
(Mobile, Scheduling, Work Management)
Market Transaction Services
End to End Integration Architecture & Security
*Typically provided by the Distribution company or Retailer
Strategic Partners

## Slide 34
Esquema General.
Introducción a la cadena de valor.
Remuneración Actividades Liberalizadas
Remuneración de Actividades Reguladas
Situación en España. Déficit de tarifa
Mapa de procesos.
Nuevas tecnologías.
Offerings de Accenture.
Experiencias Accenture.

## Slide 35
COMERCIAL
DISTRIBUCIÓN
GENERACIÓN
MC
BPO (Back-Office)
SI/AO
CORPORATIVO
IT
RRHH
FINANCE
PROCUREMENT
SSCC
SSTT
    III. Presencia de Accenture en Utilities españolas

## Slide 36: Referencias
Informe REE 2012: http://www.ree.es/sistema_electrico/pdf/infosis/Avance_REE_2012.pdf
Mecanismos de Ajuste de Demanda y Producción: http://www.energiaysociedad.es/detalle_material_didactico.asp?id=24&secc=6
Formación de precios en el Mercado Mayorista Diario: http://www.energiaysociedad.es/detalle_material_didactico.asp?id=18&secc=5
Tarifas de acceso: estructura, costes y liquidación de los ingresos: http://www.energiaysociedad.es/detalle_material_didactico.asp?id=12&secc=3
Comparación datos energéticos en la UE: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables
Análisis de la calidad de suministro (España y EEUU): http://www.inega.es/sites/default/descargas/enerxia_galicia/tablas_tiepi_espana_castellano.pdf